УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии

________________________

________________________

«    »                     2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ___________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  МКОУ «Подкуйковская ООШ» (дошкольная группа)

1.2. Адрес объекта  Руднянский, п.Садовый, ул. Новая, д. 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 501,6 кв.м

- часть здания   этажей (или на этаже),  кв.м

- наличие прилегающего земельного участка:  2361 кв.м.

1.4. Год постройки здания  1992 , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2015г., капитального -

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Подкуйковская основная общеобразовательная школа» Руднянского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Подкуйковская ООШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Руднянский, с.Подкуйково, ул. Красная, д. 100

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Администрация Руднянского муниципального района Волгоградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 403601, Волгорадская область, р.п. Рудня, ул. Октябрьская, 110

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности  дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг  образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: вместимость  25

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус ГАЗ 322121 от с.Подкуйково до п.Садового.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  50-60 м

3.2.2 время движения (пешком)  2-3 мин  .

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  да ,

3.2.4 Перекрестки:  нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (С, Г,У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  ДЧ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устройство пандуса с перилами с двух сторон |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | - установка тактильных табличек - оборудование индукционной петлей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | оборудование индукционной петлей |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | установка информационных тактильных табличек |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8 | Все зоны и участки | - установка тактильных табличек - оборудование индукционной петлей |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  услуги будут доступны для инвалидов  К, О, С, Г,У.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)  от «___» __________ 2016 г.

2. Акта обследования объекта: № акта ___ от «___» __________ 2016 г.

3. Решения Комиссии ________________________________________________________

от «____» __________ 20____ г.